## Městský úřad Vlašim

## Odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302  258 14 Vlašim ,tel.317843131, fax. 317843702

Č.j. ZIP : 4812/09 – 762/2009KoT                                               Ve Vlašimi  16.2.2009

Vyřizuje : Marie Kotková

oprávněná úřední osoba

Tel.  317 840 733

e-mail:marie.kotkova@mesto-vlasim.cz

#### Oznámení  o  zahájení  vodoprávního  řízení

#### povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

#### povolení  stavby ,, Kanalizace a ČOV Louňovice pod Blaníkem

V e ř e j n á   v y h l á š k a

#### Městys Louňovice pod Blaníkem v zastoupení starostkou  Ing. Růženou Kučerovou,Jana Žižky č.p.16, Louňovice pod  Blaníkem  257 06 , IČ 00 232 173 požádal pod čj. ZIP 26245/08- 762/2008 KoT  o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o povolení stavby vodního díla   – ČOV a kanalizace Louňovice.

#### Stavba je navrhována na pozemcích :

#### ČOV + výust.objekt  parc.č.    KN 610/8, PK 1358, KN 610/23

Čerpací stanice          parc.č.    KN  1032/1

#### kanalizace:

#### Stoka A          poz.parc. č.   KN – 658/4, 610/8, 1358/1 ( PK 1358), 610/25, 1258/6 (PK 1258/5), 1373 ( PK 1373 díl 2) , 1258/5, ( PK 1258/5), 1280 ( PK 1280), 148/29.

Stoka AA            poz.parc.č.      KN -  610/24 (PK 607/2), 1258/6 (PK 1258/5), 143/3(PK

143/1,536/1).

Stoka AA-1         poz.parc.č.     KN -     1258/17 ( PK 143/1).

Stoka  AB           poz.parc.č.      KN -     610/25, 18/2,18/1.

Stoka  AB-1        poz.parc.č.     KN  -    18/2

Stoka  AC           poz.parc.č.     KN  -    1373(PK1373/2), 1258/1, stp. poz. 13/2, 1258/7, 1309, 163/1, 164/14 (PK 164/2).

Stoka   AC-1       poz.parc.č.     KN  -   1317

Stoka AC-2         poz.parc.č.     KN  -   1311

Stoka  AC-2-1    poz.parc.č.     KN  -   1373 (PK 1371 díl 2)

Stoka   AD          poz.parc.č.     KN   -  1258/4

Stoka   AE          poz.parc.č.     KN  -   1373 (PK 1373 díl 2), 5/1(PK 5/1), 1258/5 (PK 1258/5), 85/31(PK 85/1), 1262, 73/1, 1267

Stoka   AE-1       poz.parc.č.    KN   -   1258/6 (PK 1258/5)

Stoka    AE-2      poz.parc.č.    KN   -   1258/5 (PK 1258/5)

Stoka    AE-3      poz.parc.č.    KN   -   85/20, 148/17, 148/27

Stoka    AE-3-1   poz.parc.č.    KN    -  148/17

Stoka    AE-3-2   poz.parc.č.    KN    -  148/17

Stoka    AE –4     poz.parc.č.   KN   -     85/31 (PK 85/1)

Stoka    AE-4-1   poz.parc.č.   KN   -     85/32

Stoka    AE-5      poz. parc.č.  KN   -     1258/5 (PK 1258/5)

Stoka    A6          poz.parc.č.   KN   -     1258/5 (1258/5)

Stoka     AF        poz.parc.č.    KN   -     1373 (PK 1373 díl 2), 110/2 ( PK 1373 díl 2)

Stoka     AF-1     poz.parc.č.    KN    -    1290/2, 144/3

Stoka     AF-2     poz.parc.č.    KN    -    1265/1, 530/43, 530/2

Stoka     AF-2-1 poz.parc.č.     KN   -     530/43

Stoka      B           poz.parc.č.    KN    -     1304, 1306, 1045/6, 1032/5, 1032/1

Stoka      BA        poz.parc.č.    KN    -     1032/5, 1036/10, 1022/9

Stoka      BA-1    poz.parc.č.    KN    -     1036/10

Stoka      BB       poz.parc.č.     KN    -     1045/6, 1036/10, 1022/9, 1048/10

Stoka      BB-1    poz.parc.č.     KN    -     1036/10, 1307

Stoka      BB-2    poz.parc.č.     KN    -     1022/9

Stoka      BC       poz.parc.č.     KN    -     1306, 1307, 1046/11, 1046/10, 1043/1, 20/1, 20/4

Stoka      BC -1   poz.parc.č.     KN    -     20/4, 1022/9

Stoka      BD       poz.parc.č.     KN    -     1304

Všechny pozemky  pro stavbu jsou v k.ú. Louňovice pod Blaníkem .

Pozemek určený  pro zařízení staveniště a deponii :  KN 532/6, 1022/37, 1022/7, 1022/6  v k.ú. Louňovice

Dotčenými pozemky dle § 109 odst.1,písm.e) zákona č 183/2006 Sb.,(stavební zákon) jsou  vlastníci  poz. parcel.č:

Stoka A

PK 614/1, KN  610/9, 609/7, st. 216, KN 609/8, 217/1, st. 144, 17, KN 224, 1258/3, 12, st. 93, PK 5/1, st. 90, 88/2, 106,104, 287, KN 101/2, 100/2, st.85, KN 1261, 99/1, 1260,98,91,92,st.77, KN 87, 148/10, st.261, KN 148/9,st.262, KN 148/8, st.293, KN 148/7, st.263,  KN 148/6, st.271, KN 148/5, st.269, KN 148/18,st.264, KN 148/19, st.291, KN 148/20, st.267, KN 148/21, st.292, KN 148/28,148/25, PK 281,282, 1266, KN 1265/1, 147/1,147/8, st.194, 165,387/1, KN 113, 114, st.86/1,87, KN 119, 110/7,108/2, 108/1, st.352/3, 352/1, KN 123, st.96,  st.95, KN 16/1, st.182, 162, 94, KN 13/1, 16/4, 16/6, 16/5, PK 607/1.

Stoka AA:

PK 539, KN 532/3, 536/1, 532/4, 532/5, st. 356,111, KN 139, 143/4, st. 163,113, 114, KN 1258/15, 1258/19, PK 1358.

Stoka AA-1:

st.111, KN 139,536/1,138, 135,134,131,130,127, 126, 121, st. 109, 107, 104/2, 103, 99, 104/1, 105,108,110/1,110/2.

Stoka AB:

KN 610/9, 609/7, 18/6,18/7, 18/8, 18/3, 609/6, 609/9,611/9,st. 216, 217/2,217/3, 223, 218/1, 288.

Stoka AB-1:

KN 609/2, 609/1, 609/4, st. 223, 218/1,222, 221, 220, 281, 219.

Stoka AC:

PK 1258/3, KN 17,18/2,1258/2, 4/2, 29/1, 37/1, 1066/2, 1066/1, 1066/3, 1067/2, 1067/8, 1067/3, 1067/6, 1067/4, 1067/5,1067/7, 1067/1, 163/2, 163/3, 163/4, 164/15,164/5, 164/4, 164/17, 164/1, 164/19, 164/20, 163/5, 162/5, 162/6, 162/3,52/1, 50, 49/1, 48/1, 47,46,45,44/2, 44/1, 134/2, 30, st.224, 92/1,164,161, 4/1, 4/2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 12/1, 12/2, 13/3,13/4, 18, 132, 131, 184, 385, 253, 129, 317, 154, 257, 258, 239, 255, 189/2, 189/1, 256, 254, 244,242, 183, 355, 243, 290, 289, 381, 25, 24, 134/1, 19.

Stoka AC-1:

St. 8, 12, 338/1,338/2, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 11, KN 1048/3, 1048/9, PK 1052, 1053.

Stoka AC-2:

St.15, 16, 17, 34, 156, 133/1, 38, 18, KN 32/2, 32/1, 35/3, 35/2.

Stoka AC-2-1 :

St. 38, 18, 133/1, KN 35/4.

Stoka AD :

PK 5/1, st.92/2, 92/3, 92.

Stoka AE:

PK 5/1, 8/1 díl 2, 8/1 díl1, 152,232, st. 90, 88/1, 84/1, 83, 81, 70, 72, 59, 58, 152, 57/1, 57/2, 56, 55, 206, 384, 53, 52, 50, 49/1, 48, 47,  127, 46, 45/1, 45/2,  383, 340, 153, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 128, 301,300, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 185, 67, 65,  64, 69,  KN

99/2, 1258/20, 1258/8, 6/1, 85/7, 85/8, 78, 85/3, 74, 73/1, 73/2, 72, 70, 66/1, 63/6, 63/3, 63/4, 230/2, 1270, 60, 53/1, 1258/16, 56/1, 50, 1258/21, 80, 85/18, 79, 8/2, 8/1, 6/2, 9, 5/2.

Stoka AE-1 :

KN 95/1, 93/2, 6/1, 86/1, 86/2 , st. 79, 74, 75, 80, 71/1, 70.

Stoka AE-2 :

St. 64, 65, 68, 69.

Stoka AE-3 :

KN 85/19, 85/21, 85/14, 85/15,85/16, 85/17, 148/30, 148/31, 148/3, 148/32, 148/4, 66/3, 63/2, 148/11, 148/12, 148/13, 148/14, 148/15, 148/16, 148/22 148/23, 148/24, 148/26,

st. 304, 297, 302, 309, 298, 310, 299, 366, 326, 376, 272, 259, 285, 283, 286, 268, 294, 295, 282, 296.

Stoka AE-3-1 :

KN 87, 148/11, 148/10, st.87, 272, 261.

Stoka AE-3-2 :

KN 148/16, 148/22, 148/5, 148/18, st. 268, 294, 269, 264.

Stoka AE-4 :

KN 85/9, 85/10, 85/33, 85/21, 85/8, 85/44, 85/39, 85/43, 85/25, 85/1, 85/40,85/41,85/42, 85/26, 85/37, 85/38, 85/36, 85/30, st. 304, 371, 354, 357, 367, 373, 305, 306, 307, 303, 308.

Stoka AE-4-1 :

KN 69/1, 85/35, 148/31, 148/3, st.49/2, 308, 299, 366.

Atoka AE-5 :

St.22, 62, 20/1, 1, 20/2, 63, 185, KN 1377, 41.

Stoka AE-6 :

St. 52, 50, 49/1, 48, KN 70.

Stoka AF :

St. 265, 96, 98, 151, 155, 205, 249, 266, 245, 193/1, 167, 168, 169, 170, 191, 172, 192, 246, KN 107/1, 122/1, 121, 531/3, 531/4, 531/1, 532/6, 120, 530/18, 530/22, 530/3, 530/32.

Stoka AF-1 :

St.193/1, 193/2, 148/1, 245, 87, KN 530/18, 120, 119.

Stoka AF-2 :

KN 530/5, 530/36, 530/4, 530/31, 530/34, 530/35, 116.

Stoka B :

KN 1032/2, 1032/3, 1032/4, 1034/4, 1045/5, 1045/1, 19/3, 19/2, 19/1, 611/9, 1030, 1034, st.369, 368, 344, 320, 322, 150, 158, 159, 143, 175, 176, 177, 174.

Stoka BA :

KN 1032/1, 1033, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 1040/1, 1032/2, 1034/2, 1036/4, 1036/6, 1022/2, 1022/4,  PK 1041, st. 369, 394, 370, 374.

Stoka BA-1 :

KN 1036/4, 1036/6, 1036/5, 1036/7, st. 370, 374, 348, 346.

Stoka BB :

KN 1032/4, 1034/4, 1034/3, 1036/5, 1036/7, 1022/3, 1022/5, 1022/7, 1036/8, 1046/3, 1043/3, 1043/9, 1048/131048/2, 1048/8, 1048/9, 1048/11, st. 344, 320, 345, 348, 346, 353, 321, 316, 311, 325, 147.

Stoka BB-1 :

KN 1036/8, 1046/3, 1045/7, 1045/2, 1045/3, 1046/6, 1046/5, 1046/13, st. 321, 316, 380, 279, 236.

Stoka BB-2 :

KN 1043/3, 1043/9, 1043/4, 1043/5, 1043/2, st. 311, 325, 312, 324, 339.

Stoka BC :

KN 19/3, 1045/1, 1045/4, 1046/1, 1046/4, 1043/8, 1043/6, 22/1, 25/1, 22/3, 1048/7, st. 158, 150, 323, 160, 210, 314, 247, 248, 10, 315, 142.

Stoka BC-1 :

KN 1043/6, 22/2, 22/3, 1043/5, st. 314, 313, 315, 324.

Stoka BD :

KN 656, 659, 611/1, 1031, st. 181, 180, 179, 178.

Nakládání s povrchovými vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových je navrhováno  do významného  vodního  toku Blanice ,  ČHP (číslo hydrologického pořadí)

1-09-03-054 v ř.km. 36,2 km ,HGR 632, který je zařazen do vod   kaprových dle Nařízení vlády č. 7/2003 Sb., o stanovení  povrchových vod  vhodných pro  život a reprodukci , dle NV  103/2003 Sb.,  je vypouštění ve stanovené zranitelné oblasti a v území  CHKO Blaník.

Povolené množství vypouštěných  přečištěných odpadních vod:

průměrné povolené                         l/s

maximální povolené                5,54 l/s                 max.denní 176,11 m3/den

5.283 m3/měs        64.280 m3/rok

Hodnoty koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod na odtoku v ukazatelích:

Ukazatel       hodnota ,,p“ (přípustné)       hodnota ,,m“(maximální)     průměr mg/l      t/rok

CHSK cr                60  mg/l                                        80  mg/l

BSK5                     15  mg/l                                        25  mg/l

NL                         20   mg/l                                       30  mg/l

N-NH4                     5 mg/l                                        10  mg/l                  mg/l

Ncelk.                    15  mg/l                                        30  mg/l                  mg/l                                        P celk.                     2 mg/l                                          5  mg/l                    mg/l

Neuvedené hodnoty  v tabulce vypouštění budou  zpracovatelem doplněny na ústním jednání

Počet měsíců v roce,kdy se vypouští           12

Stavba se dělí na tyto stavební objekty a  provozní soubory

SO 01   ČOV  -  DSO 01.2     objekt ČOV- nátokový objekt-vypínací komora,mechanické

česle a lapák písku,měřící objekt Parschall 2,

odtoková spojná šachta.

PS 01- DPS 01.1,DPS 01.2

DSO 01.5     odpad z ČOV a obtok ,přítokové potrubí,výtlak z lapáku písku

DSO 01.6     vodovodní přípojka (řad) pro ČOV

###### SO 02     Splačková kanalizace

kanalizační oddíl A

- hlavní stoky -celková délka 4909, 4 m ,materiál PP DN 300 mm

- vedlejší stoky – celková délka 919,2m,materiál PVC DN 200,mm, 150mm

- revizní šachty

- přeložky inž.sítí – na stoce AC přeložka dešťové kanalizace v délce

45,5 m, PP DN  300mm

-  na stoce  AF-2 přeložka vodovodu :

PVC 110x4,3mm     v délce 94 m

PE      63 mm           v délce  98 m

###### Kanalizační oddíl B

- hlavní stoky – celková délka 1205,2m,materiál PP DN 300mm

- vedlejší stoky – celková délka 108,6m,materiál PVC DN 200 mm,150 mm.

- objekty- revizní šachty, čerpací stanice odpad.vod s kalovým čerpadlem,stavební část

PS 02 ČS 01 – DPS 02.1, DPS 02.2

- výtlačný řad – výtlak z ČS 01,délka 294,2m PE 100prům.90x5,4mm

(část stoky B – napojení výtlaku je do stoky AB vedoucí na ČOV)

Vedlejší stoky v kanalizačním oddíle A i B – členění a tech.parametry jsou  uvedeny v SO 02 a SO 03 podrobněni  v PD.

Celkem je navržena veřejná kanalizace v délce 7.436,1 m  z trub PP  DN 300  m, (výtlak v délce  294,2 m).

#### Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný  vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst.2,písm c) zákona 254/2001 Sb., o  vodách a o změně některých zákonů(vodní záko), jako speciální stavební úřad  ve smyslu § 15 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební zákon )ve znění pozdějších předpisů , místně příslušný  dle § 11 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád a v souladu s § 115 odst.8  zákona 254/2001, oznamuje  zahájení vodoprávního řízení   a  nařizuje ústní jednání s ohledáním  na místě  na den

26.3. 2009 (čtvrtek)

v 9.00 hod na  úřadě v Louňovicích

Účastníci  řízení a  dotčené orgány  mohou závazná stanoviska,námitky a popřípadě důkazy    proti předmětu řízení uplatnit  nejpozději při ústním jednání.Na později uplatněné námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží  jeho zástupce při jednání   písemnou plnou moc.

Do podkladů  pro rozhodnutí  lze nahlédnout a   případné připomínky uplatnit o odboru ŽP MěÚ Vlašim – vodoprávním úřadu,Dvůr č. 413,  1.patro ve dnech :

pondělí a středa od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod

v pátek od  12.30 – 14.00 hod  a při ústním jednání

Marie Kotková

oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu  30 dnů

Vyvěšeno dne …………………                            Sejmuto dne……………………

Razítko a podpis  orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obdrží:

Městys Louňovice pod Blaníkem , Jana Žižky č.p. 16  257 06 Louňovice pod Blaníkem    2x

Účastníci řízení : (doporučeně)

Telefonica O2, Olšanská 2681/6, 130 84  Praha 3

RWE Distribuční služby ,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 O2 Brno

Správa a údržba silnic ,přísp.org. Křižíkova 1351, 256 18 Benešov u Prahy

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/6,  405 02 Děčín 4

Muzeum Podblanicka ,Malé nám.č.p. 74, 256 01 Benešov u Prahy

Povodí Vltavy s.p. ,Grafická 36, 150 21 Praha 5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ,Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 128 00

Ing. Luděk Matuška,nám.Jana Žižky č.p.2, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

Marie Kahounová, K Pařezinám č.p. 173, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

RNDr. Markéta Straková,Lovosická 770/14, Praha-Prosek, 190 00

Jaroslav Červený,Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Miroslava Červená, Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Helena Borkovcová, nám.Jana Žižky č.p.3, Louňovice  pod Blaníkem , 257 06

Karel Borkovec, nám. Jana Žižky č.p. 3, Louňovice pod Blaníkem , 257 06

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Dotčený orgán:

Krajská hygienická stanice Stč.kraje, územ.prac.Benešov,Černoleská 2053,256 12 Benešov

MěÚ Vlašim ,odbor výstavby a územ.plánování,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim,odbor dopravy a sil.hospodářství,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim, OŽP – státní památková péče, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašimj – OŽP – ochrana  zem.půdního fondu, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Blaník,Louňovice č.p.8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Hasičský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Česká inspekce život. prostředí,Oblastní inspektorát –OOV ,Wolkerova 11/40,Praha 6,160 00

Na vědomí:

Svaz ochrany přírody a krajiny ČR o.s.,021 Podblanická zákl.org.,Světlá 3, 257 06  Louňovice pod Blaníkem

Český svaz ochránců přírody,Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Ústav archeologické památkové péče,Nad Olšinami 3/448 , 100 00 Praha 10