# Městský úřad Vlašim

# Odbor životního prostředí

Jana Masaryka 302 , 258 14 Vlašim ,tel. 317843131, fax.317843702

Č.j.  ZIP: 26245/08-762/2008 KoT

130 – 131

400 – 440,441,443,445

tel. 317 840 733                                                                           Ve Vlašimi  17.9. 2009

e-mail:marie.kotkova@mesto-vlasim.cz

### V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně  příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §  104 odst.2 písm.c) a § 106  zákona č. 254/2001 Sb. o  vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád a jako speciální stavební úřad  ve smyslu § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006  Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů žadateli:

Městysi  Louňovice pod Blaníkem    zastoupenému starostkou Ing. Růženou Kučerovou ,

Jana Žižky č.p. 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem , IČ 00232173

#### I.                                                  Vydává povolení

Podle ustanovení § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými  vodami – k vypouštění odpadních  vod do vod povrchových v HGR 632, ve Středočeském kraji, okrese Benešov, městysi Louňovice pod Blaníkem, katastrálním území Louňovice pod Blaníkem do významného vodního toku Blanice, který je zařazen do  evropsky významných lokalit  soustavy  NATURA 2000 a území  Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Nakládání s povrchovými vodami  je v  hydrologickém pořadí 1-09-03-054 v říčním km  36,17 km, v citlivé oblasti dle § 32 zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 o stanovení zranitelných oblastí v platném znění a do vod kaprových  stanovených  NVč. 71/2003 Sb., o stanovení  povrchových vod  vhodných pro  život a reprodukci  původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zajišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod  v tomto  rozsahu:

Počet napojených  EO           1244

#### Nákládání s vodami  - vypouštění odpadních vod z biologicko mechanické ČOV s výustním objektem do vodního toku Blanice v ř.km 36,17. Na odtoku jsou stanoveny v souladu s NV č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění ve znění NV č. 229/2007 tyto emisní limity zbytkového znečištění:

Ukazatel         ,p“ (přípustné)       ,,m“ (maximální )          průměr            množství t/rok

CHSK cr               60  mg/l                 80 mg/l                                                     7,714

BSK  5                  15  mg/l                 25 mg/l                                                     1,607

NL                        20  mg/l                 30 mg/l                                                      1,928

Ncelk.                   15  mg/ l                30 mg/l                                                      1,928

N-NH4                                                10 mg/l                           5 mg/l                0,643

Pcelk.                                                    5 mg/l                           2 mg/l                 0,321

Počet měsíců v roce, kdy se vypouští:          12

Údaje o povoleném nakládání s odpadními vodami:

Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:

průměrné povolené                   2,04     l/s

maximální povolené                 5,54     l/s            5.283 m3/měs         64.280 m3/rok

Související s vodním dílem	     nové    VD- ČOV – biologická s mechanickým předčištěním

Původ odpadní vody		     splaškové vody z obytných staveb , služeb a průmyslu

Jedná se o požadavek k nakládání s odpadními vodami na 12 měsíců v roce po dobu 10 let.

Účel:  likvidace odpadních vod z území městyse Louňovice pod Blaníkem

Množství kalu : Přebytečný kal bude likvidován oprávněnou osobou na základě smluvního vztahu

Uložená měření: objem vypouštění odpadních vod bude zjišťován Parshallovým žlabem  osazeným na odtokovém potrubí  z ČOV do recipientu

Četnost měření : ultrazvukovou sondou s elektronickou evidencí a záznamem v provozním deníku.

Sledování jakosti: znečištění vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno po dobu 1 roku od uvedení do zkušebního  provozu 12 x ročně a od uvedení do trvalého provozu 12 x ročně ve vzorcích odpadní vody vypouštěné z ČOV a 1x ročně rozbor kalu z ČOV .

Počet kontrolních profilů:       2      1 na vstupu a 1 na výstupu z ČOV

Místo odběru:                                   na přítoku	-      v místě vtoku do objektu ČOV

po přečištění 	-      v měrné šachtě

Typ vzorku: vzorky budou odebrány typem  vzorku ,,A“, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Rozbor vzorku bude provádět akreditovaná laboratoř se stanovením v ukazatelích výše uvedených.

Pro povolení k nakládání s odpadními vodami se stanovují tyto podmínky:

Oprávněný  bude  používat  nakládání s vodami:

1.   pro uvedený účel

2.   do určené doby

- výustní objekt pro vypouštění do toku Blanice bude osazen těsně za stávající dlažbu u mostu a osazen pod úhlem 40-50 stupňů a dno potrubí  bude na úroveň běžné hladiny

- pro správnou funkci ČOV do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody od drtičů kuchyňského odpadu

- toto povolení k nakládání s vodami k výše uvedené stavbě,pokud bude i nadále   sloužit   účelu uvedenému v povolení přechází na nabyvatele stavby vodního díla

- výsledky rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod a měření jejich objemu budou předávány vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí , Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava v četnosti 1x ročně, písemnou formou a to za každý kalendářní rok, nejpozději k 15.2. následujícího roku.

#### II.                                             vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 a ve smyslu § 55 odst. 1, písm c) zákona č. 245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla – ,, Kanalizace a ČOV Louňovice pod Blaníkem“.

#### Stavba je navrhována na pozemcích :

#### ČOV + výust.objekt  parc.č.    KN 610/8, PK 1358, KN 610/23

Čerpací stanice          parc.č.    KN  1032/1

#### Kanalizace:  poz.parc. KN 658/4, 610/8, 1358/1(PK 1358),610/23, 610/25, 1258/6 (PK 1258/5), 1373 (PK 1373 díl 1,díl 2), 1258/5, 1280, 148/29, 610/24 (PK 607/2), 143/3 (PK 143/1, 1258/17, 1258/5,536/1), 1258/17, 18/1, 18/2, 1304, 1258/7, 1309, 163/1, 164/14 (PK164/2), 1258/1, 1317 (PK 1304), 1378 (původně st. 13/2), 1311, 1258/4, 5/1, 85/31 (PK 85/1), 1262, 1267, 85/20, 148/17, 148/27, 1290/2, 144/3, 530/43, 73/1, 110/2 (PK 1373 díl 1, díl 2), 1032/1, 1032/5, 1045/6, 1306, 1036/10, 1022/9, 1048/10, 1307, 1046/11, 1046/10, 1043/1, 20/1, 20/4, 85/32, 530/2, 1265/1.

Všechny pozemky  pro stavbu jsou v k.ú. Louňovice pod Blaníkem .

Pozemek určený  pro zařízení staveniště a dočasnou  deponii :  KN 532/6, 1022/37, 1022/7, 1022/6  v k.ú. Louňovice

Stavba je ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy,městysi Louňovice pod Blaníkem v HGR 632, v hydrologickém pořadí 1-09-03-054 v povodí významného vodního toku Blanice,který je zařazen do  evropsky významných lokalit  soustavy  NATURA 2000 – lokalita ,,Vlašimská Blanice“(CZ0213009) a  je v území  Chráněné krajinné oblasti Blaník.

Základní parametry díla:

Povolovaná vodní díla:           ČOV, kanalizační objekty,  kanalizační  stoky  a objekty

na nich,výtlačný řad

Kanalizační  systém:				oddílný

Druh stokové sítě:				gravitační, tlaková

Celková délka stok:				7.436,1m - 6.408,8 m  =  hlavní stoky

1.027,8 m =  vedlejší stoky

Délka stok.sítě dle druhu:			gravitační	-  7.317,3 m

tlaková	-        294,2 m

gravitační  děšťová   45,5m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky:                90 mm = výtlak  ,150 mm  = gravitační

Největší jmenovitá světlost řadu:		 300 mm

Počet povolovaných čerpacích stanic:           1 ks  - výtlak  V

Čerpací stanice:

Druh stanice                                               ČS – 1   z prefabrikátů s bezpečnostním přelivem

s párem kalových čerpadel s se spouštěcím a

mělnícím zařízením

Projektovaný výkon                                    průtok   4,87 l/s

Čistírna odpadních vod :

Druh přiváděných odpadních vod:       městské odpadní ody

Druh výroby:                                        splaškové vody z obytných staveb, služeb a průmyslu

Způsob čištění:                                     mechanicko – biologicé

Povolované  objekty:                            nátokový objekt-vypínací komora,mechanické česle

a lapák písku,výtlak z lapáku písku,odpad z ČOV,

obtok ČOV,přítokové potrubí,měřící žlab Parschall 2,

odtoková spojná šachta,svozová jímka,výustní objekt

Zkušební provoz:                                  ano

Délka zkušebního provozu:                  12 měsíců

Projektované parametry  čístírny:

Počet napojených  EO:                                         1244      EO

Průměrný bezdeštný denní přítok   Q24               160       m3/den

Maximální bezdeštný denní přítok Q d                176,11   m3/den

Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh              19,93  m3/hod

Maximální bezdeštný roční přítok Qr               64.280      m3/ rok

Způsob nakládání s kaly:                      oprávněnou osobou

dle schváleného plánu odpadového hospodářství

Provozní řád  :                                       bude zpracován pro zkušební provoz, následně pro

trvalý

Svozová jímka:                                      1 ks

Stavba se dělí na tyto stavební objekty a provozní soubory

SO 01   ČOV  -  DSO 01.2     objekt ČOV  nátokový objekt-vypínací komora,mechanické

česle a lapák písku,měřící objekt Parschall 2,

odtoková spojná šachta.

PS  01 DPS 01.1,DPS 01.2           technologické části ČOV

DSO 01.5     odpad z ČOV a obtok ,přítokové potrubí,výtlak z lapáku písku

DSO 01.6     vodovodní přípojka (řad) pro ČOV

###### SO 02     Splašková kanalizace

PS 02                           ČS 01

DPS 02.1          strojně-technolog.část ČS 01

DPS  02.2         elektro-technolog. část

kanalizační oddíl A

- hlavní stoky -celková délka 4909, 4 m ,materiál PP DN 300 mm

- vedlejší stoky – celková délka  919,2 m , matriál PVC DN 200mm,150 mm

- revizní šachty

- přeložky inž.sítí – na stoce AC přeložka dešťové kanalizace v délce

45,5 m,              PP DN  300mm

-  na stoce  AF-2 přeložka vodovodu :

zásobní              PVC 110x4,3mm     v délce 94 m

přívodní             PE      63 mm           v délce  98 m

SO 03

###### kanalizační oddíl B

- hlavní stoky – celková délka 1205,2m,materiál PP DN 300mm

- vedlejší stoky – celková délka  108,6m, materiál PVC DN 200 mm, 150mm

- objekty- revizní šachty, čerpací stanice odpad.vod s kalovým čerpadlem,stavební část ( PS 02 ČS 01 – DPS 02.1, DPS 02.2)

- výtlačný řad – výtlak z ČS 01,délka 294,2m PE 100prům.90x5,4mm

(část stoky B – napojení výtlaku je do stoky AB vedoucí na ČOV)

###### SO 04

Vedlejší stoky v kanalizačním oddíle A i B –   členění  a technické parametry jsou uvedeny v SO 02 a  SO 03  podrobněji v PD.

Celkem je navržena veřejná kanalizace v délce 7.436,1m - 6.408,8 m  =  hlavní stoky

1.027,8 m =  vedlejší stoky              včetně dešťové  z trub PP  DN 300  m, (výtlak v délce  294,2 m).

ČOV: PS 01          čistírna odpadních vod

Kapacita ČOV je navrhována na  1244 EO

Jedná se o biologické čištění s mechanickým předčištěním odpadních vod .Odpadní voda bude na ČOV přiváděna gravitačně oddílnou kanalizačí sítí.Součástí kanalizační sítě je   přečerpávací stanice  a  část  tlakové kanalizace –výtlak. Biologická část čištění je rozdělena na dvě samostatné  technologické cesty  ,každá s aktivačním zatížením 622 EO.

DSO 01.1 – 2.1.2.1.- žlab jemných česlí a lapák písku

Jemné česle budou umístěny ve žlabu .Z důvodu případné opravy česlí je žlab  souběžně zdvojen.Je monolitický železobetonový.Ve žlabu je vytvořen odskok  pro umístění jemných strojně stíraných česlí. V souběžném žlabu bude umístěn česlicový koš se zdvihacím zařízením.Přepínání průtoku bude zajištěno stavítky na začátku žlabu.

Lapák písku: navazuje na jemné česle, účelem je ochrana čerpadel v navazující  čerpací jímce. Je navržen jako vertikální,pro vyčerpání písku bude používáno čerpadlo.

2.1.2.2. čerpací jímka – navazuje na  lapák písku, do této čerp.jímky natéká odpadní voda a z ní je pomocí čerpadel  výtlačným potrubím  přečerpávána do rozdělovací komory.

2.1.2.3. rozdělovací komora – navazuje na čerpací jímku, v komoře dochází k rozdělení průtoku odpadních vod  na dvě technologické linky.Vzhledem k výšce zaústěného výtlačného potrubí  nade dnem  rozdělovací komory budou čerpadla osazena zpětnou klapkou. Kromě výtlaků od čerpací jímky je do rozdělovací komory zaústěno také potrubí  od jímky svozového kalu.

2.1.2.4. - denitrifikační nádrž je párová  , do ní  je přítok mechanicky předčištěné vody  z ČS přes rozdělovací komoru , v nádrži je osazeno míchadlo.

2.1.2.5.Nitrifikační nádrž je rovněž párová ,nátok aktivační směsi  z nádrže denitrifikační ,dodávka vzdušného kyslíku a činnost aerobních mikroorganismů

2.1.2.6.Dosazovací nádrž je párová ,do nádrže je  nátok směsi aktivovaného kalu a biologicky vyčištěné odpadní vody ,separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody,dochází k dalšímu tech.procesu čištění s odtokem vyčištěné odpadní vody do odtokového žlabu..

2.1.27 regenerační nádrž je párová, slouží k regeneraci kalu z dosazovací nádrže.V regenerační nádrži je umístěno aerační zařízení.

2.1.2.8. jímka svozového kalu slouží k dočasnému uložení  před přečerpáváním do technologie.Jímka je vybavena míchadlem,provzdušňováním a čerpadlem pro přečerpání do rozdělovacví komory.

      - kalojem slouží k uskladnění kalu před zpracováním kalolisem.Je vybaven

provzdušňováním,míchadlem ,čerpadlem pro odtah kalové vody a sacím potrubím pro odvoz kalu.

      - monoblok

Jedná se o jednoduchý přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou pro zajištění provozu technologické linky čištění ,ochrana proti vnějším vlivům a snížení negativních vlivů technologie na okolní prostředí .Skládá se z části podzemní ,která je chráněna hydroizolací proti agresivní vodě.Uvnitř je soustava podzemních pravoúhlých monolitických

železobetonových nádrží. Část zastropení nádrží je navržena z nerezových pororoštů.

Nadzemní část je zděná se sedlovou střechou s přívodem el.energie a vody.Větrání otevřeného prostoru v objektu ČOV bude zajištěno šesti ventilačními turbinami LOMANCO V objektu jsou nosné prvky lávek nad nadržemi z pozinkovaných roštů s protisluzovou úpravou,lávky jsou opatřeny zábradlím.Uvnitř stavby je také  denní místnost  a sociální zařízení pro obsluhu.

2.2. nátokový objekt – vypínací komora je železobetonový objekt zakrytý stropní deskou ,který je vybaven  2 ks šoupat ,kterými se bude uzavírat nátok do technologie a otevírat obtok pro případ havárie.

2.3.deponie písku, tvoří ji mělký betonový objekt,který navazuje na lapák písku.Odtok z pole je zahrazen dubovými dlužemi a sveden je zpět pod česle.

2.6.odtokový měrný žlab   je pro měření na odtoku  pomocí Parshallova žlabu P2,který je osazen v prefabrikované šachtě

## DSO 01.5    -  odpad z ČOV,obtok ČOV,  výustní objekt

Na odtoku za ČOV je šachta pro  odběr  vzorků  a do ní je zaústěn i havarijní obtok  ČOV.

DSO 01.6    -   vodovod.řad  je  navržen v délce 183,8 m z materiálu PE prům. 63 x 3,mm

napojen  bude na řad v ulici Fortna .Na začátku napojení bude osazeno těsnící šoupátko.

Poklop bude osazen do nivelety stávající komunikace.Trasa je vedena v souběhu s řadem kanalizace AB,dále v rýze s řadem A .Trasa vodovodu vede  budoucí příjezdovou komunikací.

ČOV má  navrženo v PD ochranné pásmo   v rozsahu 50m

Kanalizační přípojky,které budou  při stavbě prováděny nejsou předmětem tohoto řízení.

Ostatní  podrobnosti jsou patrné z PD.

Pro  provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu

- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla, zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození

- při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č.601/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi

- při provádění stavby vodního díla budou dodrženy požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhl.č.428/2001 Sb., a její změny, kterou se provádí zákon č. 274/2001., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů

- při provádění vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhl.č.590/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na vodní díla

- stavba bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto stavbám vodních děl (§158 zák.183/2006 stavební zákon.) a investor před zahájením prací oznámí název zhotovitele stavby vodoprávnímu úřadu

- před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek ,,Stavba povolena“, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci

- na stavbě bude k dispozici  ověřená projektová dokumentace stavby a bude veden stavební deník v souladu s vyhl.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavba bude označena stavebním podnikatelem, který ji provádí, jménem stavbyvedoucího a dobou provádění stavby

- bude dodržena podmínka vyjádření KHS Benešov

ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo měření ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru  a chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby,které prokáže splnění limitu  upraveného § 11 odst.4 ve spojení s přílohou č.3 NV č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s.

před zahájením zemních prací požádá investor v souladu s § 46 odst.11 zákona č.

458/2000 Sb., o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu a žádost bude

obsahovat  náležitosti  dle vyj.č.210/2008 ze dne 6.6.2008

při provádění zemních prací bude dodržena zejména norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání zařízení technického vybavení

- bude dodržena podmínka správce povodí, tj. Povodí Vltavy:

akumulační havarijní objem čerpací stanice bude minimálně 8 hodin,bude instalován přenos havarijního stavu na mobil provozovatele.Pro případ delšího výpadku el.energie bude  připraveno připojení náhradního zdroje el.energie.

řešení havarijních stavů  ČS bude součástí provozního řádu  kanalizace a ČOV

bude ponechána stavební a technologická reserva pro třetí stupeň čištění – dle výsledků zkušebního provozu

na dobu stavby bude vypracován povodňový a havarijní plán  a budou předloženy k vyjádření správci toku

pro  ČOV bude zpracován  provozní řád s plánem havarijních opatření ,kanalizační řád městyse a bude zaslán k vyjádření  správci toku

během realizace záměru  nesmí dojít ke znečištění  podzemních ani povrchových vod

Povodí Vltavy nenese odpovědnost ze škody způsobené chodem velkých vod a ledů, v případě,že dojde stavbou ke škodám na našem toku,budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod

trasa stoky A-A leží na hranici záplavového území,přebytečný výkopek nebude ukládán na stranu směrem k toku a v blízkosti nebude skladován odplavitelný materiál ani látky škodlivé vodám

k žádosti o užívání stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení. kanalizační řád, provozní řád kanalizace a ČOV, havarijní plán areálu ČOV.

- budou dodrženy podmínky Muzea Podblanicka

    - sdělení termínu zahájení stavby

    - ohlášení zahájení zemních prací cca 3 týdny před termínem

    - umožnění záchranného archeologického výzkumu při probvádění

zemních a výkopových prací, archeologický výzkum dle zák.č.20/1987 Sb., hradí investor a je na něj nutno uzavřít hospodářskou smlouvu s ÚAPM, Nad Plšinami 3, Praha 10

-    hlášení archeologických nálezů v průběhu prací výše  zmíněnému

ústavu

- budou dodrženy podmínky  Telefónica O2 .

    - a)  sítě elektronických komunikací  společnosti Telefónice 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

    - b)  při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinnen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK)tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005. Prostorová úprava vedení technického vybavení „v platném znění a normy související, ČSN33 21 60“. Předpisy pro ochranu sdělovacích zařízení a vedení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN „a dále ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče“.

    - c)  před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (NV č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích §3, bod b.1., příloha č.3,  kap.IIčl.1.,4 a 5).

    - d)  v případě provádění prací v objektu je povinnen provést průzkum technické infrastruktury–vedlejších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (NVč.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5., příloha č.3 kap.XII.čl.1).

    - e) upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji  ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

    - f) při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS p.Karel Vyskočil  tel. 602 384 140). V prováděných  pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.

    - g)  při provádění  zemních prací v blízkosti  PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání  komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

    - h) v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod.vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinnen provádět v takové vzdálenosti aby nedošlo k narušení jejich stability (nařízení vlády č.591/2006 SB., §3 bod  b.1, příloha č.3 kap. IV.čl.3.a4 ).

    - i)  dojde-li při provádění zemních prací  k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovnínka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn  provést zához.

    - j)  pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky,

nadložní lana, uzemňov.soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly

apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn  ani dočasně

využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani

přemístěna

    - k)  trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinnen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu  nebo mechanizace  pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

    - l) na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn   měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např.komunikací, parkoviěšť vejzdů aj.).

    - m) manipulační a skladové plochy je povinnen zřizovat v takové vzdálenosti  od NVSEK, aby se při vykonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl.275,ČSN 342100).

    - n)  je povinnen obrátit se na pracoviště  POS  v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto  podmínek  ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

    - o)   je povinnen každé zjištěné nebo způsobené poškození popřípadě  odcizení vedení SEK neprodleně oznamit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na telefoní číslo 800 184 084.

14.    budou dodrženy podmínkyRWE Distribuční služby – STL,VTL plynovod

    - VTL -  v prostoru  prováděné výstavby kanalizace se nachází VTL plynovod DN 80 PN 40

    - pro upřesnění polohy plynovodu a hloubky jeho uložení provedou pracovníci RC Votice na objednání jeho vytýčení

    - křížení kanalizace a VTL plynovodu řešit dle technických pravidel  TPG 702 04

    - plynovod nebo křížené vedení musí být uložen v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách  2m

    - chránička se neinstaluje,je-li nejmenší vzdálenost  mezi kanalizací a plynovodem větší než lm a je-li zároveň plynovod nad kanalizací

    - práce provádět 3m na obě starny od plynovodu ručně,bez použití mechanizace

    - po trase nepojíždět těžkými stroji a neskladovat materiál

    - křížení nechat před záhozem zkontrolovat pracovníkům RC Votice

    - podmínky – stavební činnost - ochranné pásmo plynár.zařízení

    - za stavební činnost se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynár.zařízení  tzn. i bezvýkopové technoligie

-    nebudou-li podmínky dodrženy budou stavební činnosti popř.úpravy

terénu  prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení

považovány  dle § 68 odst.6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458

/2000  Sb., za činnost  bez našeho předchozího souhlasu .Při každé

změně projektu  nebo stavby(zejména trasy navrhovaných

inženýrských sítí )je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

-    před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských

zařízení bude  provedeno vytýčení plynárenského zařízení.Vytýčení

provede příslušné regionální centrum(viz kontaktní list).Žádost o

vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením.

Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací) uvedenou v

úvodu stanoviska.Bez vytýčení a přesného určení uložení plynáren.

zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.Vytýčení plynárenského

zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu

plynárenského zařízení.O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

    - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8,zákon

č.458/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,případně další předpisy

související s uvedenou stavbou.

-     pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně sezná-

meni s polohou plynárenského zařízení,rozsahem ochr.pásma a

těmito podmínkami

-     při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského

zařízení  je investor povinnen učinit taková opatření ,aby nedošlo

k poškození plyn.zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a

spolehlivosti  provozu.Nebude použito nevhodné nářadí ,zemina

bude těžena  pouze  ručně bez použití pneumatických ,elektrických

bateriových a motorových nářadí

    - odkryté plynárenské zařízení bude  v průběhu nebo při přerušení

stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

    - v případě použití bezvýkopových technologií(např.protlaku)bude

před zahájením stavební činnosti provedeno oobnažení plynárenského

zařízení v místě křížení

    - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského

zařízení(včetně izolace,signalizačního vodiče,výstražné fólie atd)na

telef. 1239

-    před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského

zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek  stanovených

pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

Kontrolu provede příslušné reginální centrum.Žádost o kontrolu

bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou.

Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací) uvedenou v

úvodu stanoviska.Povinnost kontroly se vztahuje  i na plynárenská

zařízení,která nebyla odhalena.O provedené kontrole bude sepsán

protokol.Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení

zasypáno.

    - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a

obsypáno těženým pískem,zhutněno a bude osazena výstražná fólie

žluté barvy,vše v souladu s ČSN EN 12007-14,TPG 702 01, TPG 702 04.

-     neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny

všechny poklopy  a nadzemní prvky plynárenského  zařízení

    - poklopy uzávěru a ostatních armatur na plynárenském zařízení

vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP)na odběrném plynovém zařízení

udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební

činnosti

    - případné zřizování staveniště,skladování materiálu,stavebních strojů

apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského

zařízení(není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

    - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení(není-li

ve stanovisku uvedeno jinak)

    - při použití nákladních vozidel,stavebních strojů a mechanizmů

zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením

panelu v místě přejezdu plynárenského zařízení

15.  budou dodrženy podmínky stanoviska ODSH-MěÚ Vlašim

    - jeden měsíc před započetím stavebních prací požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad Vlašim o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací a to dle ustanovení § 25 odst.6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

    - v případě omezení provozu na pozemní komunikaci bude požádán silniční správní úřad Vlašim o vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkou a to dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích

16. budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Vlašim

    - dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

    - odpady,které  původce  nemůže sám využít nebo odstranit v souladu

se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy,lze předat pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst.3 zákona o odpadech.

    - před započetím úžívání stavby- vydáním kol.souhlasu budou předloženy doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při stavbě

    - 20/1987 Sb. o státní památkové péči

    - stavba na poz.1258/5 v blízkosti gotické klášterní zdi bude prováděna s maximální opatrností,neboť zeď je staticky narušena

    - před zahájením  stavebních a výkopových prací bude svolána schůzka za účasti investora,dodavatele,památkového architekta NPÚ Praha,statika a zástupce MěÚ Vlašim na níž bude dohodnut postup prací- bude řešeno kontrolní prohlídkou stavby

    - objekt ČOV v blízkosti kulturní památky – poz. 658/4 a 610/8 v k.ú. Louňovice- střecha bude v odstínu cihlově červené barvy,okna i dveře budou imitovat dřevo,oplocení a sadové úpravy budou provedeny dle ověřené PD

- budou dodrženy podmínky SÚS Benešov

1. stavební práce v silničním pozemku budou práváděny mimo zimní

období (1.11. do 31.3) za částečného či úplného omezení silničního

provozu. Jednotlivá staveniště budou řádně označena dopravním zna-

čením dle požadavků Policie ČR DI. O případnou uzavírku investor

stavby požádá samostatně MěÚ Vlašim, odbor dopravy

2.  kanalizační potrubí bude umístěno min.60 cm pod dnem silničních

propustků do chrániček, které budou přesahovat 100 cm vnější kraje

propustků. Prostor okolo chráničky bude vyplněn betonem B20

3.   kanalizační řady budou uloženy v silničním pozemku dle ČSN

73 6005. SÚS požaduje krytí kanal.potrubí min 120 cm od nivelety

vozovky, sil.pozemku nebo pročištěného dna silničního příkopu.

4.   při provádění výkopových prací bude výkopová rýha ve vozovce

v celé délce a šířce zahraněna pilou

5.   zpětná výplň rýhy bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného

materiálu, konstrukční vrstva vozovky bude z podsypu štěrkopísku v tl.                              15 cm, zhutněného štěru v min.vrstvě 30 cm a zhutněné živičné     obalované směsi v tl. 15 cm včetně zalití spár – tj.provedení základní   úpravy krytu vozovky

6.  s ohledem na skutečnost, že nelze zajistit dokonalé spojení místa                  výkopu     v živičném  krytu vozovky, provede investor po zimním období do 12-ti měsíců základní úpravy výkopu (krytu vozovky) odfrézování krytu   v tl.   5 cm v celé délce a šířce dotčeného úseku vozovky, umožňující strojní  pokládku  živičného koberce v tl. 5 cm s přesahem  50 cm za hranu výkopové rýhy. Provedení základní a konečné úpravy vozovky bude investorem protokolárně předáno SÚS Beneěov. S tím spojené náklady požadujeme zahrnout do rozpočtu stavby.

7.   kanalizační armatury (kryty poklop) budou osazeny do nivelety  vozovky

- v plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění silničního

tělesa, dotčený silniční pozemek  bude uveden do původního stavu

- po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor a dodavatel

stavby za čistotu vozovky dotčené stavbou (při výjezdu ze staveniště), případně  neprodleně provede její očištění

10. v případě opravy silnice,silničního objektu provede majitel zařízení

na požádání SÚS Benešov bezplatné vytýčení  kanaliz.zařízení(potrubí)

či jeho nezbytnou překládku na své náklady

11. zásah do silniční sítě (provedení výkopů) - o rozhodnutí o zvláštním                                                                           užívání silnice dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích požádá investor stavby MěÚ Vlašim, odbor dopravy na základě předloženého vyjádření SÚS Benešov k předmětné stavbě

- před zahájením stavebních prací investor uzavře se SÚS Benešov

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci na pozemek p.č. 1304 a 1317,LV 136- k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Na poz. p.č. 1373,v k.ú. Louňovice uzavře smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice. Ve smlouvách bude uvedena jednorázová úhrada dle ceníku, která bude na základě vystavené faktury splatná v termínu uvedeném na faktuře.

13.  v případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem

projednán se SÚS Benešov. SÚS Benešov si vyhrazuje právo stanovisko

doplnit nebo změnit

18. budou dodrženy podmínky závazného stanoviska  Správy CHKO Blaník

    - střecha stavby ČOV bude červená tašková(např.Bramac),

sklon střechy  35 %

    - ozelenění bude provedeno dle předloženého schématu – PD DSO 01.1 HTÚ a sadbové úpravy následujícími druhy dřevin:

    - Berberis thunbergi,,atropurpurea“,Weigela florida,Sorbus aucuparia, Taxus baccata,Berberis julianae, Malus sylvestris,Acer platanoides, Ligustrum vulgare, přičemž u keřů bude dodržena hustota výsadby min 3 ks na 1 m2.

19. budou dodrženy podmínky vlatníka sítí :  Městys Louňovice pod Blaníkem

-     veřejné osvětlení, místní rozhlas  -  v případě poškození bude

opět uvedeno do provozuschopného stavu

-     vodovod pro ČOV a přeložka dešťová  kanalizace

    - u kanalizace bude provedena těsnost, u napojení  vodovodu pro ČOV

tlakové zkoušky a bude doložen atest na  použitý materiál pro pitnou vodu a aktualizován provozní  řád vodovodu

    - přechod Louňovického vodního toku

    - překop bude upraven ve dně i na svazích lomovým kamenem na cementovou maltu

    - ve dně bude začátek a konec překopu  opřen o patku

    - svah na dlažbou bude oset

20. bude dodrženo  rozhodnutí  městyse Louňovice čj. 229/2009 ze dne 25.3.2009

21.  budou dodrženy podmínky závaz. stanoviska  OŽP – orgán ochrany ZPF

-    investor stavby provede  skrývku kulturní vrstvy půdy z celé

plochy navržené k zástavbě a tuto účelně a hospodárně využije

zejména zajistí  její ochranu před  znehodnocením a ztrátami

a po dokončení stavby ji využije  pro zpětnou rekultivaci pozemku

ČOV , zbytek bude použit k ohumusování a ozelenění poz.městyse

-      o činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím

uložením, ochranou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím

bude veden investorem stavby pracovní deník

-    přemístění ornice a podorničí  na místo hopspodárného využití

bude ve smaslu ust.§ 10 prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb.,

provedeno na náklady toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas

k odnětí půdy ze zem.půdního fondu

22.  Bude dodrženo rozhodnutí  - zvláštní užívání silnic čj. ODSH 3682/05-280

    - příjezdová komunikace  k ČOV čj.ODSH 9932/09-231/2009 LuE

23. Budou dodrženy podmínky OS ČSOP Vlašim

-     nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod

80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí) - výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu korun těchto stromů. Pokud přesto dojde náhodně k překopu kořenů stromů o průměru větším než 3 cm, budou tyto zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.

    - v případě nutnosti kácení stromů o obvodu 80 cm ve výčetní tloušťce         130 cm nad zemí bude toto předmětem  samostatného správního řízení

    - při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanizmů kolem stromů aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví či kořenových náběhů

    - pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např.obojživelníci, plazi) bude neprodleně kontaktována  Stanice pro hendicapované živočichy ve Vlašimi (tel.777 800 460, 317 845169)

24. stavba vodního díla bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

25. stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí             právní moci tohoto rozhodnutí

26.plán kontrolních prohlídek je stanoven ve fázi :

objekty kanalizace:

předání a převzetí staveniště jeho zhotovitelem

po vytyčení podzemních vedení

provádění zkoušek vodotěsnosti potrubí

kontrole zásypů a hutnění

předání a převzetí dokončené kanalizace od zhotovitele investorovi

před vydáním kolaudačního souhlasu

vzhledem  k rozsahu stavby po výběru zhotovitele budou kontrolní prohlídky upřesněny

dle harmonogramu stavby a jejich termín bude  dohodnut vždy předem  s vodoprávním

úřadem.

objekt ČOV:

při předání a převzetí staveniště jeho zhotovitelem a po vytyčení podzemních vedení

při provádění zkoušek vodotěsnosti spodní stavby (před zasypáním a zhutněním)

při uvedení dokončeného díla do zkušebního provozu

Plán kontrolních prohlídek stavby a termíny prohlídek budou dále upřesněny na základě harmonogramu výstavby vybraného zhotovitele stavby, vzhledem k rozsahu stavby – dohodnuta bude vždy předem s vodoprávním úřadem

27.po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu bude dílo uvedeno  do zkušebního provozu na dobu 1  roku

28.ke zkušebnímu provozu doloží kanalizační řád a provozní řád ČOV a kanalizace ve  dvojím vyhotovení. Provozní řád bude obsahovat rovněž návrh likvidace přebytečného kalu.

29. Po ukončení zkušebního provozu  požádá vlastník dle  zák. č. 183/2006 Sb., o vydání kolaudačního souhlasu . K užívání vodního díla doloží  doklady dle vyhl.č. 432/ 2001 Sb., - příloha vyhl. č. 12

O námitkách nebylo rozhodováno, neboť  žádné nebyly  uplatněny

Připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna v jednotlivých podmínkách povolení stavby

Správní poplatek ve výši 3.000,- byl vyměřen dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích a bude uhrazen dokladem č. 1136/09

O d ů v o d n ě n í

Městys  Louňovice v zastoupení  starostkou Ing. Růženou Kučerovou, Jana Žižky č.p. 16, Louňovice pod Blaníkem  257 06 , IČ 00 232 173 požádal   pod čj.  ZIP : 26245/08- 762/2008 KoT o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových  dle § 8 ods.1,písm. c) a povolení  stavby vodního díla – ,,Kanalizace a ČOV Louňovice pod Blaníkem “  ve smyslu § 15 a v souladu s § 55 odst. 1,  písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Projektová dokumentace k tomuto vodnímu dílu a nakládání s vodami  byla zpracována  VS Chrudim – autorizovaným  inženýrem  pro projektování vodních děl, Ing. Martinem Soudkem,ČKAIT 0701010.

Stavba je navržena v k. ú. Louňovice pod Blaníkem, ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, obci Načeradec, HGR 632, v hydrologickém pořadí 1-09-03-054 v povodí významného vodního toku Blanice, , který je zařazen do Národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 – lokalita ,,Vlašimská Blanice“(CZ0213009).

Vypouštění odpadních vod je do vod  citlivých dle § 32 a vod kaprových dle § 35 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Jedná se o novou stavu centrální ČOV  pro čištění odpadních vod z území městyse Louňovice pod Blaníkem a k tomu  související stavbu kanalizačních řadů pro přivedení  těchto vod na čistírnu. Zárověň se stavbou ČOV a kanalizace je povolováno  nakládání s vodami a to, vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní popis stavby je uveden ve výrokové části, podrobněji v projektové dokumentaci  stavby.

Kanalizační přípojky  nejsou předmětem tohoto řízení.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení:

pro nakládání s vodami dle § 27 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

žadatele tj. Městys Louňovice pod Blaníkem v zastoupení starostkou Ing.Růženou Kučerovou, Jana Žižky č.p. 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., stanovil:

Povodí Vltavy s.p.,Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Pro  povolení stavby stanovil:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  a dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon žadatel:

Městys Louňovice pod Blaníkem v zastoupení  starostkou  Ing.Růženou Kučerovou, Jana Žižky č.p. 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Účastníkem dle § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád byli stanoveni:

Telefonica O2, Olšanská 2681/6, 130 84  Praha 3

RWE Distribuční služby ,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 O2 Brno

Správa a údržba silnic ,přísp.org. Křižíkova 1351, 256 18 Benešov u Prahy

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/6,  405 02 Děčín 4

Muzeum Podblanicka ,Malé nám.č.p. 74, 256 01 Benešov u Prahy

Povodí Vltavy s.p. ,Grafická 36, 150 21 Praha 5

Český svaz ochránců přírody,Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Ing. Luděk Matuška,nám.Jana Žižky č.p.2, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

Marie Kahounová, K Pařezinám č.p. 173, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

RNDr. Markéta Straková,Lovosická 770/14, Praha-Prosek, 190 00

Jaroslav Červený,Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Miroslava Červená, Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Helena Borkovcová, nám.Jana Žižky č.p.3, Louňovice  pod Blaníkem , 257 06

Karel Borkovec, nám. Jana Žižky č.p. 3, Louňovice pod Blaníkem , 257 06

### Ostatní účastníci :veřejnou vyhláškou

dle § 27 odst. 2 Zák. č. 500/2004Sb. Správní řád:

- Josef Volšický, Fortna 166, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Milada Volšická, Fortna 166, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Bébr, J. Žižky 28, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Cvrček, Fortna 96, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Cvrčková, Fortna 96, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Burda, Na Terase 269, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloš Lehký, Blanická 171, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zuzana Polčáková, Trocnovská 407, 258 01 Vlašim

- Jiří Pospíšil, U Nádrže 287, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petr Pospíšil, Proseč pod Ještědem 12, 463 43 Proseč pod Ještědem

- Věra Špácalová, Blanická 175, Louňovice pod Blaníkem

- Lenka Veselá, Plzeňská 163/60, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- Městys Louňovice pod Blaníkem, Jana Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Václav Zvonař, Vršovická 671/77, 100 00 Praha – Vršovice

- Václav Borkovec, Branická 473/49, 147 00 Praha 4 – Braník

- Marie Borkovcová, Branická 473/49, 147 00 Praha 4 – Braník

- Martin Kadeřábek, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Kadeřábková, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Pešatová, K Zájezdku 270, 257 51 Bystřice

- Vladislava Trojánková, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Věra Voráčková, Kamenný Přívoz 248, 252 82 Kamenný Přívoz

- Jaroslav Charvát, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Charvátová, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Ptáček, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Božena Ptáčková, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ladislav Tomsa, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Blanka Tomsová, Táborská 59, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Havelková, Pražská 146, 256 01 Benešov

- Věra Báčová, Parmská 360, 109 00 Praha – Horní Měcholupy

- Hana Plaštiaková, Na Oboře 100, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Mgr. Pavel Ditrich, Hrabákova 1972/5, 148 00 Praha – Chodov

- Bohumír Kořínek, Na Oboře 190, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vladimír Daněk, Na Oboře 191, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ludmila Daňková, Na Oboře 191, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Dub, Na Oboře 192, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Ondrák, Na Oboře 193, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Ondráková, Na Oboře 193, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. František Kostohryz, Na Oboře 194, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Kostohryzová, Na Oboře 194, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Jaroslav Forman, Na Oboře 195, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- MVDr. Jiří Smrčina, Na Oboře 196, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Ondrák, Na Oboře 197, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Vondra, Na Oboře 198, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Vondrová, Na Oboře 198, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Žížala, Na Oboře 199, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha – Zbraslav

- Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

- Jana Budilová, Tomanova 1981/32, 162 00 Praha – Břevnov

- Dana Drlíková, U Kovárny 81, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Vojtková, Plzeňská 202/201, 150 00 Praha – Košíře

- Jana Vondrová, Ke Kurtům 378/13, 142 00 Praha – Písnice

- Antonín Vondra, Ke Kurtům 378/13, 142 00 Praha – Písnice

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

- Jan Polenka, Tuchorazská 322/10, 108 00 Praha – Malešice

- Jan Pospíšil, Zvěstov 35, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Luděk Říha, Mládežnická 234, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Martin Vávra, Ke Koupališti 103, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiřina Holá, Táborská 129, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Holý, Táborská 129, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marcela Malá, Táborská 126, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marcela Bachová, Ke Koupališti 99, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petr Nytra, Píškova 1958/36, 155 00 Praha – Stodůlky

- Monika Nytrová, Píškova 1958/36, 155 00 Praha – Stodůlky

- Veronika Vávrová, Ke Koupališti 103, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Václav Kudlík, Kpt. Stránského 997/1, 190 00 Praha – Černý Most

- Oldřich Tichý, Bukovany 177, 257 41 Týnec nad Sázavou

- Karel Brabec, Radějovice 69, 251 68 Kamenice

- Mgr. Anna Doubková, Mládežnická 227, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Šnajdr, Jabloňová 2869/7, 106 00 Praha – Záběhlice

- Jaroslav Horáček, Mikuláše z Husi 1617/9, 140 00 Praha – Nusle

- Marie Horáčková, Blanická 1189, 258 01 Vlašim

- Edvard Karda, V Chalupách 67, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Eva Kardová, V Chalupách 67, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Sova, V Chalupách 66, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Kudlík, Táborská 180, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Kronus, Fortna 164, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloslava Kronusová, Fortna 164, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Novotný, Fortna 165, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Milada Šachová, Fortna 166, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ondřej Fiala, Křížov 51, 257 08 Pravonín

- Jana Fialová, Fortna 160, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Kateřina Hlaváčková, Řísnice 8, 257 08 Načeradec

- Miroslav Barankiewicz, Hrabákova 2000/15, 149 00 Praha – Chodov

- Anna Malíková, Na Hřebenech II 675/21, 147 00 Praha 4 – Podolí

- Jitka Lorencová, Fortna 162, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Lorencová, Fortna 162, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Horálková, Okařská 338/13, 181 00 Praha – Čimice

- Jiří Veselý, Hábova 1570/20, 155 00 Praha – Stodůlky

- Bohuslav Růžička, Táborská 146, 257 08 Louňovice pod Blaníkem

- Helena Borkovcová, nám. J. Žižky 3, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Borkovec, nám. J. Žižky 3, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lucie Eliášková, Tiché údolí 19, 252 63 Roztoky

- Marie Eliášková, Masarykova 883, 252 63 Roztoky

- Bedřiška Dvořáková, nám. J. Žižky 5, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Flígr, náměstí J. Žižky 6, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jednota Benešov, družstvo, Bezručova 1064, 256 01 Benešov

- Marie Štěrbová, Kostelní 1045/36, 370 04 České Budějovice 3

- MUDr. Milada Krčílková, Kouřimská 2350/3, 130 00 Praha – Vinohrady

- Ilja Stupka, Mikovcova 2246, 470 01 Česká Lípa

- Hana Stupková, Husa 4, 463 44 Paceřice

- Zdeňka Černíková, Blanická 13, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josefa Melicharová, Blanická 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Sládek, Steinerova 601/18, 149 00 Praha – Háje

- Jaroslava Sládková, Steinerova 601/18, 149 00 Praha – Háje

- Ludmila Žížalová, U Stadionu 695, 537 03 Chrudim III

- Josef Žížala, U Stadionu 695, 537 03 Chrudim III

- Karel Adamovský, Blanická 183, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Míková, Hráčského 1936, 256 01 Benešov

- Vlastimil Januš, Nechvílova 1854/12, 149 00 Praha 4 – Chodov

- Josef Hradecký, Blanická 127, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Stanislava Hradecká, Blanická 127, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Anna Osobová, Karolíny Světlé 2151, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

- Josef Roubych, Blanická 184, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeňka Roubychová, Blanická 184, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Alena Cenek, 5939 32 and ave SW Seatle WA 98126, Spojené státy

- Hana Kopta, 23951 Bough Ave Mission Vielo CA 92691, Spojené státy

- Jaroslava Nolf Flígrová, Blanická 185, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Antonín Houlík, Blanická 178, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Pěkná, Blanická 178, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Pěkný, Blanická 178, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Radomír Němeček, Brdečkova 1913/17, 155 00 Praha – Stodůlky

- Dagmar Němečková, Blanická 186, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Houlík, Blanická 154, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Mikšovská, Blanická 187, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Mikšovský, Blanická 187, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Dana Fořtová, Javorová 509, 391 56 Tábor – Měšice

- Zdenka Kahounová, Blanická 188, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Kakos, Táborská 180, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Markéta Kakosová, Táborská 180, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Milena Melicharová, Táborská 181, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Kahounová, K Pařezinám 173, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Melichar, Blanická 176, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Žáková, Blanická 177, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeněk Žák, Blanická 177, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Stanislav Nácovský, Hvězdná 484/7, 460 05 Liberec V – Kristiánov

- Ing. Lenka Ždichyncová, Benkova 1693/19, 149 00 Praha 4

- Marie Pospíšilová, U Nádrže 287, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloš Špácal, Blanická 175, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Lehká, Blanická 171, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- MUDr. Blanka Novotná, Zárubova 498/31, 140 00 Praha – Kamýk

- Simona Bébrová, Louňovice pod Blaníkem 225, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Borkovec, Libouň 5, 257 06 Zvěstov

- Karel Bébr, Cholupická 22/49, Praha 4

- Martin Bébr, Branická 1573/114, 140 00 Praha 4

- Marie Veselá, Jana Žižky 236, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Veselý, Jana Žižky 236, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petr Veselý, Jana Žižky 236, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Kahoun, J. Žižky 25, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Hronová, Koněvova 1715/128, 130 00 Praha – Žižkov

- František Vrána, Vlnitá 610/32, 147 00 Praha – Braník

- Josef Vrána, J. Žižky 24, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jan Vincíbr, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jan Bébr, J. Žižky 21, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Hana Bébrová, J. Žižky 21, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Helena Novotná, Libouň 9, 257 06 Zvěstov

- Milada Pinkasová, Švabinského 1798, 356 01 Sokolov

- David Říha, Běloušova 1814/27, 155 00 Praha – Stodůlky

- Zdeněk Říha, Galandova 1242/21, 163 00 Praha – Řepy

- Ludmila Zychová, Růžičkova 26, Bratislava – Slovensko

- František Budil, Buková 2554/6, 130 00 Praha – Žižkov

- Marie Budilová, Buková 2554/6, 130 00 Praha – Žižkov

- Jan Podlaha, Blanická 105, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- GASTROTECHNIK CZ, s. r. o., Vlašimská 263, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Slavata, Vlašimská 112, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Dagmar Slavatová, Vlašimská 112, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ivana Čejková, Bojčenkova 1097/8, 190 00 Praha – Černý Most

- Hana Dittrichová, Smetanova 1424, 258 01 Vlašim

- Dana Balíková, Chotýšany 105, 257 28 Chotýšany

- Jana Vrtišková, Na Terase 256, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Soukup, Vlašimská 119, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Božena Soukupová, Vlašimská 119, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Eliška Kofláková, Nerudova 205/2, 118 00 Praha 1

- Jiří Koflák, Nerudova 205/2, 118 00 Praha – Malá Strana

- Hana Kofláková, Nerudova 205/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

- Jan Zavadil, Vlašimská 14, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Ondrák, Lucemburská 1023/2, 130 00 Praha – Vinohrady

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha – Nusle

- Mirko Čihák, Laudova 1019/11, 163 00 Praha 6 – Řepy

- Alena Rapprichová, Nová 435/6, 351 01 Františkovy Lázně

- Markéta Šalátová, Údolní 1788/35, 390 02 Tábor

- Jiří Přibyl, Vyhnanice 25, 391 73 Hlavatce

- Markéta Růzhová, Jiřetice 16, 257 86 Neustupov

- Romana Švamberková, Malenická 1786/3, 148 00 Praha – Chodov

- Jana Žížalová, Malá Strana 60, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Šimánková, U Pivovaru 57, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město

- Magdalena Řeháková, Za Rybníkem 987, 252 42 Jesenice

- Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

- Ing. Václav Budil, Žižkova 44, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Martin Říha, Zahradní 210, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petra Říhová, Žateckých 1223/10, 140 00 Praha 4 – Nusle

- Olga Krmelová, Mazovská 476/2, 181 00 Praha 8 – Troja

- Marek Strobach, Petržílova 3295/3, 143 00 Praha – Modřany

- Vladimír Malý, Zdiměřická 1447/16, 149 00 Praha 4 – Chodov

- Alena Dubová, Na Oboře 192, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Kahoun, J. Žižky 31, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marcela Volfová, Na Sídlišti 352, 251 63, Strančice

- Zuzana Voráčková, Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- Zdenka Heráňová, Zahradní 215, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Bohumír Kahoun, Zahradní 218, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Kahoun, Zahradní 209, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- MUDr. Otakar Hirsch, Velehradská 88/1, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

- Karel Říha, J. Žižky 120, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Waldburga Říhová, J. Žižky 120, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- MUDr. Hana Linhartová, Zdiměřická 1431/17, 149 00 Praha  – Chodov

- Pavel Kahoun, Hviezdoslavova 502/11, 149 00 Praha 4 – Háje

- Jaromír Nytra, Na Březince 1111/4, 150 00 Praha – Smíchov

- Marie Nytrová, Na Březince 1111/4, 150 00 Praha – Smíchov

- Miloslav Fiala, Choceradská 3044/16, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

- Marie Fialová, Choceradská 3044/16, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

- Miroslav Zákostelný, Nespery 2, 257 01 Veliš

- Alena Zákostelná, Zahradní 222, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Bohumír Mikuláš, Vosmíkových 930/12, 180 00 Praha 8 – Libeň

- Věra Vokálová, Slánská 112, 273 41 Brandýsek

- František Maršíček, J. Žižky 33, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiřina Maršíčková, J. Žižky 33, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Kratochvíl, Ke Kurtům 379/11, 142 00 Praha 4 – Písnice

- Petra Kratochvílová, Ke Kurtům 379/11, 142 00 Praha 4 – Písnice

- Jan Studnička, J. Žižky 30, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Vyskočilová, J. Žižky 29, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Jan Koubek, Pod Altánkem 1231/38, 108 00 Praha 10 – Strašnice

- Zuzana Koubková, Pod Altánkem 1231/38, 108 00 Praha 10 – Strašnice

- PhDr. Markéta Šerá, U Jezera 2034/28, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

- Tomáš Pádivý, Příčná II 886, 252 42 Jesenice

- Bohuslav Němeček, J. Žižky 20, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Marie Rozkošná, Přídová 2063/40, 180 00 Praha 8 – Libeň

- Anna Roubychová, U Pivovaru 51, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Anna Slabá, A. Roškotové 1351, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- PaedDr. Marcela Marešová, Kubišova 918/21, 182 00 Praha – Libeň

- Marie Bohuslavová, pozemek č. st. 28

- Jaroslav Jeřábek, Na Kopečku 56, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Tichý, Na Kopečku 55, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Eliška Kirchnerová, Mládežnická 235, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Říha, Zahradní 210, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Říhová, Zahradní 210, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Alena Berková, Zahradní 211, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vlasta Šustrová, Přemyslovců 2023, 440 01 Louny

- Pavel Bébr, Zahradní 212, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Štěpánek, Zahradní 213, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vlasta Štěpánková, Zahradní 213, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Tomášek, Jiřího Franka 1635, 256 01 Benešov

- Miloslava Tomášková, Jiřího Franka 1635, 256 01 Benešov

- Jiří Heráň, Zahradní 215, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ivana Suchá, Zahradní 216, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Chmel, Zahradní 217, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Chmelová, Zahradní 217, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petra Burdová, Studentská 7, Praha

- František Němeček, Zahradní 200, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Němečková, Zahradní 200, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marcela Čermáková, Čechovská 59, 261 01 Příbram VIII

- Jiří Kahoun, Zahradní 202, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Kahounová, Zahradní 202, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Kotek, Zahradní 203, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Kotková, Zahradní 203, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeněk Kot, Zahradní 204, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloslava Kotová, Zahradní 204, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Tulej, J. Žižky 41, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vladimír Babka, Zahradní 206, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Babková, Zahradní 206, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Stanislav Kahoun, Zahradní 207, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeněk Otradovec, Zahradní 208, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Otradovcová, Zahradní 208, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Kahounová, Zahradní 209, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Antonín Remiš, Mládežnická 233, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vlastislava Remišová, Mládežnická 233, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Herkloc, Mládežnická 232, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeňka Herklocová, Mládežnická 232, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Milan Brejda, Mládežnická 231, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Věra Brejlová, Mládežnická 231, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Šubín, Mládežnická 219, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miluše Šubínová, Mládežnická 219, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Bartoš, Mládežnická 230, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vít Bartoš, Mládežnická 230, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lenka Bartošová, Mládežnická 230, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Elicarová, Mládežnická 229, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Elicar, Mládežnická 229, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloslava Kumštová, Mládežnická 228, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Jiří Kumšta, Mládežnická 228, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Bělohlávek, Mládežnická 226, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Bělohlávková, Mládežnická 226, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Rudolf Suchý, Zahradní 216, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Římskokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- ČSAD Benešov, a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim

- Blažena Jindráková, Karasova 334/34, 143 00 Praha 4 – Modřany

- Blažena Neradová, Neumannova 1915, 256 01 Benešov

- Jitka Seligerová, Křemencova 186/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

- Marie Vobecká, Snopkova 482/5, 140 00 Praha 4 – Kamýk

- Josef Vyskočil, J. Žižky 40, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Václava Telecká, Domašín 254, 258 01 Vlašim

- Pavel Dobeš, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Málek, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Soukupová, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Bohumil Kremlička, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jindřiška Kremličková, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Vincíbrová, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Žjačík, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Žjačíková, Táborská 182, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Irena Chmelenská, Táborská 64, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Šimánek, Táborská 65, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Malý, Táborská 126, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Alena Adamovská, Táborská 61, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Adamovský, Táborská 61, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiřina Matějovská, Nad Kajetánskou 1480/23, 162 00 Praha 6 – Břevnov

- MUDr. Jiřina Potužníková, Podolská 1488/8, 147 00 Praha – Braník

- Květoslava Růžičková, Táborská 138, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Meliš, Nad Havlem 179/4, 140 00 Praha 4 – Krč

- Kristina Melišová, Nad Havlem 179/4, 140 00 Praha 4 – Krč

- Ing. Vladimíra Jenšíková, Tovarova 1212, 198 00 Praha – Kyje

- Jan Ondrák, Na Oboře 197, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Kateřina Ondráková, Na Oboře 197, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Ondráková, Na Oboře 197, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Jan Karous, Ostružinová 2934/7, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

- Ing. Jiří Karous, Novorossijská 890/10, 100 00 Praha – Vršovice

- Miroslav Žák, Cihlářova 656/7, 140 00 Praha – Kamýk

- Zdena Žáková, Cihlářova 656/7, 140 00 Praha – Kamýk

- Helena Semerádová, Táborská 179, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha – Michle

- Hana Čermáková, Smršťov 18, 257 06 Zvěstov

- Anna Ryšavá, U Kovárny 81, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zuzana Gavlasová, Jiřího Wolkera 1265, 258 01 Vlašim

- Ing. Stanislav Gavlas, Jiřího Wolkera 1265, 258 01 Vlašim

- Zdeňka Halašková, Pivovarnická 1023/5, 180 00 Praha – Libeň

- Tomáš Zrno, Vlašimská 1784, 256 01 Benešov

- Ondřej Šimánek, U Pivovaru 57, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jan Jiřičný, Kálmánova 1118/11, 148 00 Praha – Kunratice

- Pavel Jankásek, Zahradní 209, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lenka Jankásková, Zahradní 209, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vladimír Fialka, Zahradní 200, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Eva Fialková, Zahradní 200, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lenka Bánovčanová, Mládežnická 226, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Mgr. Josef Doubek, Mládežnická 227, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Luboš Filip, Závodní 267, 257 26 Divišov

- Eva Filipová, Závodní 267, 257 26 Divišov

- Petr Mareš, Longenova 392, 258 01 Vlašim

- Lenka Vostřáková, Na Vyhlídce 244, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Fáček, Táborská 181, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Fáčová, Táborská 181, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ladislav Kahoun, Havlíčkova 1597, 258 01 Vlašim

- Milan Burda, Na Terase 269, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Novotný, Na Terase 270, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Eva Novotná, Na Terase 270, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Vrtiška, Na Terase 256, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Vrána, Na Terase 255, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Vránová, Na Terase 255, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vladislav Kuklík, Na Terase 254, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Kuklíková, Na Terase 254, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Veselka, Za Dvorem 124, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Houdková, Botevova 3103/17, 143 00 Praha – Modřany

- Zdeněk Říha, Běloušova 1807/13, 155 00 Praha – Stodůlky

- Luděk Matuška, nám. J. Žižky 2, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- František Kahoun, Družstevní 1131, 258 01 Vlašim

- Jaroslava Kahounová, Pražská 139, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Dlouhý, Pražská 135, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Zábojníková, Řetechov 3, 763 26 Luhačovice

- Lukáš Červenka, Pražská 134, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Martin Červenka, Za Dvorem 252, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Červenková, Pražská 134, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Irma Kratochvílová, Jordana Jovova 3257/13, 143 00 Praha – Modřany

- RNDr. Markéta Straková, Lovosická 770/14, 190 00 Praha – Prosek

- Správa a údržba silnic, Křižíkova 1351, 256 18 Benešov

- Josef Kahoun, Spojovací 268, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloslava Kahounová, Spojovací 268, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Kožíšek, Spojovací 267, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ivana Kožíšková, Spojovací 267, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jiří Buchal, Spojovací 266, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lenka Buchalová, Spojovací 266, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miloš Čurda, Spojovací 265, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jan Vrtiška, Na Terase 256, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslav Procházka, Za Dvorem 258, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Procházková, Za Dvorem 258, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Maršíček, Za Dvorem 259, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jaroslava Maršíčková, Za Dvorem 259, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Jelínek, Na Svahu 257, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Monika Jelínková, Na Svahu 257, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Miroslav Dušek, Na Svahu 260, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Dušková, Na Svahu 260, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ing. Martin Vašíček, Kněžice 61, 538 43 Kněžice

- Lenka Vašíčková, Srbice 20, 259 01 Votice

- Ing. Josef Šafrata, Na Svahu 248, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Vladimíra Šafratová, Na Svahu 248, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Maršíček, Za Dvorem 247, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Maršíčková, Za Dvorem 247, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jan Vostřák, Na Vyhlídce 244, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Věra Vostřáková, Na Vyhlídce 244, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Matějková, Na Vyhlídce 242, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jindřich Matějka, Na Vyhlídce 242, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Radek Pikal, Brandlova 1383/14, 149 00 Praha 4 – Chodov

- Lucie Pikalová, Bohúňova 1345/6, 149 00 Praha 4 – Chodov

- Václav Nerad, Za Dvorem 249, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marie Neradová, Za Dvorem 249, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Pavel Zeman, Za Dvorem 174, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petr Kakos, Na Vyhlídce 243, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Marta Kakosová, Na Vyhlídce 243, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zdeněk Dragon, Na Vyhlídce 241, 257 016 Louňovice pod Blaníkem

- Jitka Dragonová, Na Vyhlídce 241, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Lucie Kahounová, Na Vyhlídce 240, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Monika Kahounová, Na Vyhlídce 240, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Jana Červenková, Za Dvorem 252, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Michal Meřínský, Za Dvorem 133, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Iveta Meřínská, Za Dvorem 133, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Zuzana Malinová, Obora 970, 258 01 Vlašim

- Pavel Borkovec, Na Vyhlídce 239, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Ludmila Borkovcová, Na Vyhlídce 239, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Karel Sbíral, Na Vyhlídce 237, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Dagmar Sbíralová, Na Vyhlídce 237, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Josef Kahoun, Na Vyhlídce 238, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Petr Cvrček, Pražská 147, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Anděla Stojánková, Pražská 153, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

- Naděžda Petrová, Prosecká 509/22, 180 00 Praha – Libeň

- JUDr. Josef Kropáček, Biskupcova 347/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov

- Jaroslava Kropáčková, Biskupcova 347/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov

- Monika Sedláková, Ploštilova 529/6, 143 00 Praha – Modřany

Dotčený orgán:

Krajská hygienická stanice Stč.kraje, územ.prac.Benešov,Černoleská 2053,256 12 Benešov

MěÚ Vlašim ,odbor výstavby a územ.plánování,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim,odbor dopravy a sil.hospodářství,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim, OŽP – státní památková péče, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašimj – OŽP – ochrana  zem.půdního fondu, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Blaník,Louňovice č.p.8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Hasičský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Žádost byla doložena povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech  povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu   a  byla doložena stanoviska a vyjádření  dotčených orgánů.

eboť nejsou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích vodním dílem a přísluší obecnému stavebnímu úřadu

K žádosti čj. ZIP : 26245/08-762/2008 KoT  bylo doloženo:

- projektová dokumentace paré č. 2  a paré č. 3

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vlašim, č.j.21222/08/127/2008 ZmJ ze dne 27.8.2008

- rozhodnutí o umístění stavby – č.j.Výst.25217/06-1289/2006 MaM

- seznam účast.řízení – vlastníci poz. dotčených stavbou

- seznam účastníků  řízení  k sousedním pozemkům

- vyjádření Telefonica O2 čj 54035/08/CBN/MMO ze dne 5.5.2008

- vyjádření městyse k existenci veřejného osvětlení a místního rozhlasu č.j.371/2008 ze dne 26.5.2008

- souhlasné stanovisko HZS Stč.kraje –ÚO Benešov čj. HSKL 765/BN-2008 ze dne 21.srpna 2007

- vyjádření ČEZ Distribuce  čj. 210/2008 ze dne 6.6.2008

- závazné stanovisko KHS Benešov čj.4395 - 216/08/BN/Zub ze dne 8.6.2008

- vyjádření  ZVHS OPV Benešov č.j.  OPV/BN/556/08

- vyjádření  OS ČSOP Vlašim  čj.102-9588/08 ze dne 3.7.2008 a č.j.102-576/09 ze dne 25.2.2009 s přihláškou k řízení

- vyjádření městyse Louňovice k existenci vodovodu a dešťové kanalizace č.490/2008 ze dne  9.8.2008

- vyjádření RWE distribuční služby  Brno č.j.3407/08/179 ze dne 16.7.2008

- vyjádření SÚS Benešov – čj. 2/3967/3671/203-345/2008  ze dne 19.7.2008

- stanovisko ODSH MěÚ Vlašim č.j. ODSH 20159/08-181/2008 BoL ze dne 22.7.2008

- stanovisko Povodí Vltavy s.p. č.j.2008/43237/243 ze dne 29.7.2008

- závazné stanovisko Správa CHKO Blaník čj.524/BN/2008 ze dne 4.8.2008

- stanovisko  KÚSK Praha ke změně stavby dle zák.100/2001 Sb. posuz.vlivů naŽP č.j. 117308/2008/KÚSK/OŽP-Kor ze dne 5.8.2008

- ČIŽP OIP Praha- OOV – č.j. ČIŽP /41/OOV /0815169,001/08/PJT ze dfne 14.8.2008

- vyjádření MěÚ Vlašim – OŽP –státní památková péče č.j. ZIP 14459/08-430/2008SvM ze dne 2.6.2008 a č.j. ZIP: 24161/08-430/2008 SvM ze dne 17.9.2008

- vyjádření orgánu ochrany ovzduší – městys Louňovice  č.j.738/2008

- NATURA 2000 – postoupení žádosti o stanovisko ke změně PD na Správu CHKO Blaník č.j. 146915/2008/KÚSK ze dne 16.10.2008

- souhlas MěÚ Vlašim – OVÚP  dle §15 č.j. Výst.27513/08-1289/2008 MaM ze dne 21.10.2008

- vyjádření Správy CHKO Blaník E 2000  č.j. 665/BN/2008 ze dne 27.10.2008

- závazné stanovisko  MěÚ Vlašim – ochrana zem.půdního fondu č.j. ZIP:27511/08-98/2008 CvP ze dne 21.1.200

- vyjádření – Muzeum Podblanicka čj. 68/2008/Bn ze dne 19.5.2008 a čj. 33/2009 Bn ze dne 12.3.2009

- rozhodnutí MěÚ Vlašim – ODSH 3682/2005-280 ze dne 23.11.2005

- přihláška( e-mail s podpis.certifikátem)021 Podblan.zákl.org. Světlá 3 ze dne 1.3.2009

- doklad o zaplacení správního poplatku – č. 2407/09 ze dne 30.3.2009

- vyjádření správce toku – Městys Louňovice pod BL. čj.280/2009 ze dne 10.4.2009

- sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ,Benešov čj.UZSVM/SBN/1808/2009-SBNM ze dne 25.3.2009

- smlouva o náhradě za omezení užívání silnice – SÚS Benešov reg.č.127-TSÚ-Jo-20093/09 Jo ze dne 1.4.2009-08

- rozhodnutí ODSH MěÚ Vlašim – příjezdová komunikace k ČOV čj.ODSH9932/09-231/2009 LuE ze dne 17.4.2009

- souhlas s ohlášením stavby – el.přípojka NN ČOV,ČS,zpev.plochy a oplocení ČOV

čj. Výst 9616/09-318/2009 KoC ze dne 21.4.2009

-     rozhodnutím úřadu městyse Louňovice pod Bl. č.j. 229/2009 ze dne 25.3.2009

- posouzení recipientu k NSV a vyjádření  správce povodí a správce toku Povodí Vltavy k vypouštění čj.   2009/37372/240 ze dne 20.7.2009

K řízení byla doložena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí výše citovaná

Podle ustanovení § 115 odst.8 zákona  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil vodoprávní úřad jako věcně příslušný dle § 104 odst.2, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) zahájení vodoprávního řízení  veřejnou vyhláškou dne  16.2. 2009 pod  čj.ZIP : 4812/09-762/2008 KoT a stanovil ústní jednání a ohledání na místě na den 26.3.2009. Vodoprávní úřad  využil § 140 odst. 1 a odst.5 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a tato dvě řízení spojil  usnesením čj. ZIP: 7860/09-762/2008 Kot ze dne 16.2.2009 poznamenaným do spisu a  pro řízení byl založen jeden spis. Zároveň vodoprávní úřad využil § 6 správního řádu,kdy postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Účastníkům  řízení a dotčeným orgánům byla stanovena lhůta podle ustanovení § 115 odst.8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pro uplatnění připomínek a námitek s tím, že na později podané námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude brán zřetel podle ustanovení § 115 odst.8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jejich vyjádřeních  a závazných stanoviscích jsou  uloženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace ke stavbě vodního díla  a nakládání s vodami  byla vypracována  VS Chrudim – oprávněnou osobou, autorizovaným  inženýrem  pro projektování vodních děl, Ing. Martinem Soudkem,ČKAIT 0701010, zakázka 07/2008. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných norem.

Dokumentace k nakládání s povrchovými vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla zpracována  firmou   a c o n  Anlagenbau,s.r.o. – čistírny odpadních vod, Energetiků 691 , 735 14 Orlová-Lutyně, Dipl.Ing. Ludwigem Scheibingerem.

K vypouštění odpadních vod do toku Blanice v lokalitě NATURA 2000 bylo vypracováno posouzení vlivu  záměru na tuto lokalitu ve smyslu § 45 i,zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.Zpracování posouzení provedl RNDr.Oldřich Bušek,Pod Jelením skokem 5,Karlovy Vary 360 01, autorizovaná osoba dle zák. 114/1992 Sb., č.autorizace 630/3245/04

Závěr posouzení konstatuje,že realizací záměru stavby ČOV a splaškové kanalizace v Louňovicích pod Blaníkem nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození biotopů druhů,k ejichž ochraně je evropsky významná lokality CZ0213009-Vlašimská Blanice určena a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů k jejichž ochraně je toto území určeno.

Do řízení se pod . č.j.102-576/09 ze dne 25.2.2009 v určené lhůtě v zahájení řízení přihlásil Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova č. 264, 258 01 Vlašim, přihláška s vyjádřením je součástí dokladů, a připomínky byly zohledněny v podmínkách pro povolení stavby. Zahájení řízení bylo oznámeno také Svazu  ochrany  přírody a krajiny ČR, 021 Podblanická zákl.organizace, Světlá 3, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, který se v určené lhůtě přihlásil jako účastník řízení  k navrhované stavbě dne 1.3.2009.Jednání na místě  nebyl přítomen a ani k jednání nebylo vydáno žádné vyjádření.

Během řízení bylo prokázáno, že došlo k přechodu vlastnických práv k původnímu poz. stp. 13/2 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem – zbořeniště z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha na nového vlastníka,  tj. městys Louňovice pod Blaníkem,Jana Žižky č.p. 16, 25706 Louňovice pod Blaníkem a pozemek byl zapsán v číselné řadě KN parc.č. 1378 v k.ú.Louňovice pod Blaníkem  s využitím jako ostatní komunikace. V tomto pozemku bude proveden řad AC.

Při ústním jednání bylo zjištěno,že pozemky, v nichž je část vedlejších stok a to : z kanalizačního oddílu A – hlavní  stoka AF = vedlejší stoka č. 167,169,170, hlavní  stoka AC = vedlejší stoka č.40, hlavní stoka AE = vedlejší stoka č. 92,94,96, a hlavní stoka AA = vedlejší stoka č.21 a  z  kanalizačního oddílu B – hlavní stoka B = vedlejší stoka č. 202, 203  nebyly předmětem územního řízení a na žádost investora stavby tj. městyse Louňovice pod Blaníkem  byly výše uvedené vedlejší stoky  z řízení o povolení stavby  kanalizace a ČOV vyloučeny a budou řešeny v samostatném řízení .Jde o  zkrácení  z celkové navrhované  délky vedlejších stok  1.203,2m na délku 1.027,8 m. V kanalizačním oddíle  A je to oproti  navrhované délce  zkrácení o 145,6m a v kanalizačním  oddíle B je to zkrácení o 29,8m.

Z ústního jednání  ve věci povolení k nakládání s vodmi – vypouštění odpadních vod do vod povrchových  vyplynuly požadavky správce toku na dopracování  hydrotechnických výpočtů-dopočítání směšovacích rovnic pro ovlivnění recipientu v souladu s NV č.229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Zpracovatel dokumentace pro vypouštění odpadních vod byl při ústním jednání dne 26.3.2009 vyzván k dopracování na základě údajů poskytnutých správcem toku..

K dalšímu řízení byl předložen nový výpočet ovlivnění recipientu,který vychází z hodnot konzultovaných se správcem toku ,Povodím Vltavy s.p. a nový výpočet lze zahrnout do povolení k nakládání s vodami  v ukazatelích tak jak je uvedeno ve výroku  I.

Připomínky účastníků řízení stanovených dle § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a § 109 zákona č. 183 /2006 Sb.(stavební zákon)  byly zapracovány do podmínek ve výroku v části I - NSV a v části II-povolení stavby. V části II byly rovněž stanoveny fáze  kontrolních prohlídek stavby.

K projektové dokumentaci a k povolení pro nakládání s povrchovými vodami – vypouštění  odpadních vod do vod povrchových se vyjádřily a daly svá stanoviska dotčené orgány a rovněž byla zapracována do podmínek rozhodnutí.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) vodoprávní úřad  stanovil podmínky pro provedení stavby, ve smyslu § 115 odst.2 citovaného zákona 183/2006 Sb., uložil zkušební provoz na dobu 1 roku a stanovil užívání na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 a dle § 115 odst. 11  zákona 254/2001 Sb., o vodách  vydal obě rozhodnutí v jediném, neboť se jedná o téhož žadatele.

Vodoprávní úřad dle  § 111 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon) přezkoumal žádost a všechny povinné doklady, projednal připomínky a jednotlivé podmínky účastníků řízení, a  na základě předložených podkladů a provedeného řízení dospěl k závěru, že vydáním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  v souladu s § 8 odst.1, písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a povolení ke stavbě vodního díla výše uvedeného dle § 55 odst.1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů ani nedojde k nepřiměřenému  ovlivnění práv účastníků řízení, a proto  rozhodl vodoprávní úřad jak je shora uvedeno.

Poučení o odvolání : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, §82 a § 83 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí.  Odvolání se podává v počtu stejnopisů aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů vyhotový je na jeho náklady MěÚ Vlašim. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

Ing.Jana Zmeškalová

vedoucí  OŽP

Městský úřad Vlašim

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu  15  dnů na úřední desce

Vyvěšeno dne …………………                            Sejmuto dne……………………

Razítko a podpis  orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Příloha:  pro městys Louňovice pod Blaníkem

po nabytí právní moci rozhodnutí - ověřená  PD   a štítek  ,,Stavba povolena“

Žadatel : (na dodejku do vlastních rukou )

Městys Louňovice pod Blaníkem,Jana Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem      2x

Účastníci řízení : (na dodejku do vlastních rukou)

Telefonica O2, Olšanská 2681/6, 130 84  Praha 3

RWE Distribuční služby ,s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 O2 Brno

Správa a údržba silnic ,přísp.org. Křižíkova 1351, 256 18 Benešov u Prahy

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/6,  405 02 Děčín 4

Muzeum Podblanicka ,Malé nám.č.p. 74, 256 01 Benešov u Prahy

Povodí Vltavy s.p. ,Grafická 36, 150 21 Praha 5

Český svaz ochránců přírody,Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Ing. Luděk Matuška,nám.Jana Žižky č.p.2, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

Marie Kahounová, K Pařezinám č.p. 173, Louňovice pod Blaníkem,  257 06

RNDr. Markéta Straková,Lovosická 770/14, Praha-Prosek, 190 00

Jaroslav Červený,Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Miroslava Červená, Sokolovská 395/135, Praha – Libeň, 180 00

Helena Borkovcová, nám.Jana Žižky č.p.3, Louňovice  pod Blaníkem , 257 06

Karel Borkovec, nám. Jana Žižky č.p. 3, Louňovice pod Blaníkem , 257 06

Dotčený orgán:

Krajská hygienická stanice Stč.kraje, územ.prac.Benešov,Černoleská 2053,256 12 Benešov

MěÚ Vlašim ,odbor výstavby a územ.plánování,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim,odbor dopravy a sil.hospodářství,Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašim, OŽP – státní památková péče, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

MěÚ Vlašimj – OŽP – ochrana  zem.půdního fondu, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Blaník,Louňovice č.p.8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Hasičský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

Česká inspekce živ.prostředí,Oblastní inspektorát –OOV ,Wolkerova 11/40 ,Praha 6, 160 00

Vodárenská společnost Chrudim, Novoměstská č. 626 , 537 28 Chrudim

Ústav archeologické památkové péče,Nad Olšinami 3/448,Praha 10, 100 00

Svaz ochrany přírody a krajiny ČR o.s., 021 Podblanická  zákl.org., Světlá 3 , 257 06  Louňovice pod Blaníkem